## List1
I. NEUTRALIZACIJA I OTPADNE VODE
1. | Dobava zamjenskih djelova nabrojanih niže za crpke : ETN 200-150-200 CC AA10GA301504B, serijski broj: 050039131900100001/2 ETN 200-150-200 CC AA10GA301504B, serijski broj: 050039131900100001/2
1 [01513467] KIT-BEARING ETN-WS35-10+321 // 99-28.02
1 PC 321.01 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 321.02 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 433 MECHANICAL SEAL Q7Q7X4GG-Y10
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 523 SHAFT SLEEVE (CRNIMO ST INT)
1 PC 411.77 JOINT RING NBR 60
1 PC 411.78 JOINT RING NBR 60
1 PC 932.01 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 932.02 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 400 GASKET DPAF DW001
|  | kpl. | 2
2. | Nabava zamjenskih dijelova za crpke ETN 100-080-250 GG AA10GA300754B, serijski broj:: 050039131900200001/2/3 ETN 100-080-250 GG AA10GA300754B, serijski broj:: 050039131900200001/2/3
KIT-BEARING ETN-WS35-10+321 // 99-28.02
1 PC 321.01 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 321.02 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 433 MECHANICAL SEAL Q7Q7X4GG-Y10
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 523 SHAFT SLEEVE (CRNIMO ST INT)
1 PC 411.77 JOINT RING NBR 60
1 PC 411.78 JOINT RING NBR 60
1 PC 932.01 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 932.02 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 400 GASKET DPAF DW001
|  | kpl. | 3
3. | SERVISNI RADOVI SERVISNI RADOVI
Servisni radovi na objektu - komplet 5 pumpi s motorima
raskuplavanje pumpe i motora
rastavljanje pumpe i motora
kemijsko i mehaničko čišćenje pozicija
zamjena dijelova
sastavljanje pumpe i motora i kuplanje motora
centriranje fleksibilne spojke i osovine uređajem za lasersko centriranje
testni rad
mjerenje vibracija u 11 točaka
mjerenje temperature ležaja pumpe i motora
provjera električnih parametara
izrada izvještaja
|  | kpl. | 1
I. NEUTRALIZACIJA I OTPADNE VODE UKUPNO :
II. GLAVNE CRPKE ULTRAFILTRACIJE
1. | Nabava zamjenskih djelova za crpke : ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijski broj: 997333914900030001 ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijski broj: 997333914900030001
1 [01513510] KIT-BEARING ETN-WS55-11+321
1 PC 321.01 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 321.02 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 433 MECHANICAL SEAL BQ7EGG-Y10 DW001
1 PC 523 SHAFT SLEEVE (CRNIMO ST INT)
1 PC 400 GASKET DPAF DW001
1 PC 411.77 JOINT RING NBR 60
1 PC 411.78 JOINT RING NBR 60
1 PC 932.01 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 932.02 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
|  | kpl. | 1
2. | Nabava zamjenskih djelova za crpke : ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijski broj:: 997333914900040001/3 ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijski broj:: 997333914900040001/3
2 [01513510] KIT-BEARING ETN-WS55-11+321
1 PC 321.01 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 321.02 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 433 MECHANICAL SEAL BQ7EGG-Y10 DW001
1 PC 523 SHAFT SLEEVE (CRNIMO ST INT)
1 PC 400 GASKET DPAF DW001
1 PC 411.77 JOINT RING NBR 60
1 PC 411.78 JOINT RING NBR 60
1 PC 932.01 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 932.02 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
|  | kpl. | 2
3. | Nabava zamjenskih djelova za crpke : ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijksi broj: 997333914900050001/2/3 ETN 200-150-315 GCXAA11GD504504B, serijski broj: 997333914900050001/2/3
KIT-BEARING ETN-WS55-11+321
1 PC 321.01 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 321.02 RADIAL BALL BEAR ST
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 400.10 GASKET DPAF DW001
1 PC 433 MECHANICAL SEAL BQ7EGG-Y10 DW001
1 PC 523 SHAFT SLEEVE (CRNIMO ST INT)
1 PC 400 GASKET DPAF DW001
1 PC 411.77 JOINT RING NBR 60
1 PC 411.78 JOINT RING NBR 60
1 PC 932.01 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
1 PC 932.02 CIRCLIP SPRING STEEL+PHR
|  | kpl. | 3
4. | SERVISNI RADOVI
Servisni radovi na objektu - komplet 6 pumpi
raskuplavanje pumpe i motora
rastavljanje pumpe
kemijsko i mehaničko čišćenje pozicija
zamjena dijelova
sastavljanje pumpe i kuplanje motora
centriranje fleksibilne spojke i osovine uređajem za lasersko centriranje
testni rad
mjerenje vibracija u 11 točaka
mjerenje temperature ležaja pumpe i motora
provjera električnih parametara
izrada izvještaja
|  | kpl. | 1
II. GLAVNE CRPKE ULTRAFILTRACIJE UKUPNO :
III. TROŠKOVI SERVISERA
Putni te ostali troškovi servisera predviđeni prema potrebnom broju servisera , te potrebnim danima provedenim na objektu servisiranja .
|  | kpl. | 1
III. TROŠKOVI SERVISERA UKUPNO :
REKAPITULACIJA
I. NEUTRALIZACIJA I OTPADNE VODE UKUPNO :
II. GLAVNE CRPKE ULTRAFILTRACIJE UKUPNO :
III. TROŠKOVI SERVISERA UKUPNO :
UKUPNO :
PDV:
SVEUKUPNO: